Załącznik

do uchwały Nr XXXII/234/05

Rady Gminy w Bobrownikach

z dnia 25 listopada 2005r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

## Rozdział I

# Postanowienia ogólne

§ 1

- Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych na terenie gminy Bobrowniki przez Zakład Gospodarki Komunalnej, zwanego dalej Zakładem.

- Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Zakładu polegającą na dostarczaniu wody.

- Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Zakładu polegającą na odbiorze, transporcie i oczyszczaniu ścieków.

- Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia "ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami).

§ 2

Odbiorcą w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo - kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  lub zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwanym dalej Odbiorcą.

§ 3

Celem niniejszego regulaminu jest określenie praw i obowiązków Zakładu  i Odbiorcy wynikających  z ustawy i innych przepisów wykonawczych oraz określenie wzajemnych relacji pomiędzy Zakładem  a właścicielem lub administratorem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 4

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy  o zaopatrzeniu          w wodę lub odprowadzaniu ścieków, zawartej między Zakładem,  a Odbiorcą.

Rozdział II

Obowiązki i prawa Zakładu

§ 5

Zakład  ma obowiązek :

- Dostarczać Odbiorcy z sieci stanowiącej własność Gminy wodę i przyjąć do systemu kanalizacyjnego ścieki na podstawie zawartej z nim, w formie pisemnej, umowy ustalonej według zasad określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności zapewnić dostawę wody   w wymaganej ilości i jakości odpowiadającej wymaganiom określonym przez Ministra Zdrowia o odpowiednim ciśnieniu, oraz dostawy wody  i odprowadzenie ścieków  w sposób ciągły   i niezawodny.

- Zapewnić prawidłową eksploatację sieci wodociągowej wraz z częścią przyłącza do zaworu głównego za wodomierzem oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy wody.

Ponadto Zakład nie odpowiada za szkody powstałe na sieciach spowodowane nasadzeniami drzew i krzewów nad przyłączami wodociągowymi w pasie 3 m oraz nad przyłączami kanalizacyjnymi   w pasie 5 m od osi przyłącza.

- Zapewnić prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej wraz z częścią przyłącza kanalizacyjnego – za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku - od granicy nieruchomości oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt       z wyjątkiem usuwania zapełnień  i uszkodzeń spowodowanych przez dostawcę ścieków.

- Prowadzić bieżącą kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków  do urządzeń kanalizacyjnych.

- Zakład zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych dla celów p.poż. według wydanych warunków technicznych.

- Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci  i instalacji wewnętrznej.

- Miejscem odbioru ścieków jest miejsce połączenia sieci wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej  z siecią kanalizacyjną t.j. pierwsza studzienka licząc od strony budynku,  a w przypadku jej braku granica nieruchomości.

- Dokonywać, na wniosek Odbiorcy wody, ekspertyzy wodomierza.

- Wydawać warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będącej własnością Zakładu w terminie 14 dni, oraz uzgodnić w terminie do 30 dni przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną.

- Zakład  jest obowiązany do regularnego informowania Wójta Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Zakład  powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji.

- O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Zakład powinien poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§ 6

Zakład  ma prawo :

- Kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi przez niego warunkami technicznymi.

- Wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających, iż nowy obiekt lub przebudowany wykonany został zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego.

- Uprawnieni przedstawiciele Zakładu mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z jego usług lub posiada jego urządzenie w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub innych wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw, demontażu urządzeń posiadanych przez Zakład,                 a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

- Zakład wyda swoim przedstawicielom stałe pisemne upoważnienie, które z legitymacją służbową nadają uprawnienia do wykonywania czynności określonych w ust. 3

- Odciąć dostawę wody jeżeli :

  - przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa lub wydanymi warunkami przyłączenia,

  - Odbiorca usług nie uiścił opłat za dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej zapłaty,

  - został stwierdzony nielegalny pobór wody tj. bez zawarcia umowy, albo                  z pominięciem wodomierza.

- Natychmiast odciąć dostawę wody i zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadku, jeżeli odprowadzane ścieki stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne lub procesu oczyszczania ścieków.

- Obciążyć kosztami zakupu wodomierza i jego zainstalowania w przypadku uszkodzenia wodomierza z winy Odbiorcy.

- Obciążyć dostawcę ścieków kosztami wykonywanych przez siebie kontroli i analiz, w tym pokontrolnych, jeżeli zostanie stwierdzone nieprawidłowe eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej lub urządzeń podczyszczających, a także gdy ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej przekraczają dopuszczalne normy przewidziane w przepisach prawa.

- W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zanieczyszczeń zamieszczonych       w załączniku do umowy, naliczyć opłatę dodatkową z tytułu poniesionych kosztów związanych z doczyszczaniem ścieków.

- Wypowiedzenia umowy o dostarczanie wody lub odbiór ścieków w sytuacji określonej         w pkt. 5 i 6 niniejszego paragrafu . Wypowiedzenie winno być poprzedzone pouczeniem odbiorcy tj. w terminie 20 dni od momentu stwierdzenia  naruszenia - o nieprawidłowości jego postępowania  i wynikających z tego konsekwencjach.

- Zakład o zamiarze odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz  miejscach i sposobie  udostępnienia zastępczych punktów poboru wody zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wójta Gminy Bobrowniki oraz odbiorcę usług, co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

- Zakład, odcinając dostawę wody gospodarstwom domowym lub zakładom użyteczności publicznej udostępnienia im zastępczy punkt poboru wody wyznaczony i opomiarowany przez Zakład.

- Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Zakładu, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

- Zakład ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w § 15 niniejszego regulaminu.

- Zakład może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

Rozdział III

# Warunki przyłączenia do sieci

§ 7

- Przyłączenie nieruchomości  do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

- Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

- Osoba, o której mowa w ust. 1 składa do Zakładu wniosek o określenie warunków przyłączenia.

- Wzór wniosku (załącznik do regulaminu), o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala Zakład.

- W uzasadnionych przypadkach Zakład może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 8

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

- aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów  i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 9

- Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.

- Warunki przyłączenia określają :

- miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej  z instalacjami Odbiorcy,

- maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,

- miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

- dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

- termin ważności warunków przyłączenia.

§ 10

- Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy                          o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Zakład, zwanych dalej "warunkami przyłączenia".

- Umowa o przyłączenie określa :

- strony zawierające umowę,

- zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych                                  z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych,

- określenie podmiotu wykonującego podłączenie (zakład, odbiorca inny uprawniony podmiot),

- sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i spełnienie wymagań określonych                   w warunkach przyłączenia,

- terminy zakończenia budowy przyłączy, przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych oraz przeprowadzenia prób i odbioru końcowego  przyłącza,

- przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

- odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie,

- podmiot zarządzający przyłączeniem po wykonaniu.

§ 11

- Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

- Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są prowadzone przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

- Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzone przez strony  w protokołach, których wzory określa Zakład.

§ 12

1.  Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego.         Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Odbiorcę,  Zakład  uzgadnia jego termin, nie później niż       w trzecim dniu po dacie zgłoszenia.

2. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:

a/ dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,

b/ termin odbioru proponowany przez Wykonawcę.

3.  Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a/ datę odbioru,

b/ przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju:  wodociągowe,     kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości,

c/ rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

d/  wykonawcę i użytkownika

e/ adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,

Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i  jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

§ 13

- Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, zapewnia na własny koszt Odbiorca.

- Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Zakład, a urządzenia pomiarowego  dla odprowadzania ścieków Odbiorca.

§ 14

- Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

- Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.

- Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu. Jeśli tego nie uczyni Zakład może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę (wykonanie zastępcze).

Rozdział IV

Zawieranie umów

§ 15

- Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

- Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda lub, z której mają być odprowadzane ścieki, a w uzasadnionych przypadkach na czas ograniczony z osobą, która korzysta z nieruchomości       o nieuregulowanym stanie prawnym.

- Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest               z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

- W przypadku gdy podpisanie umowy następuje w wyniku zmiany właściciela lub zarządcy nieruchomości podstawą przekazania wodomierza jest protokół zdawczo-odbiorczy ze stanu wodomierza i terminem obowiązywania dostawy wody oraz odbioru ścieków.

- Umowa na dostawę wody dla celów budowy będzie zawierana na czas określony.

§ 16

Umowa, o której mowa w  § 14 powinna zawierać w szczególności postanowienia dotyczące :

- ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

- sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

- praw i obowiązków stron umowy,

- procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

- dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług,

- ustaleń zawartych w zezwoleniu,

- okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy w tym warunków wypowiedzenia.

§ 17

Po podpisaniu umowy Zakład dokonuje uruchomienia przyłączy w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia do odbioru.

§ 18

- Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa  w § 15 ust. 3 Zakład zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami na windykację i rozliczenie należności, jeżeli są spełnione następujące warunki :

- wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie  z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony  z Zakładem,

- możliwy jest jednoczesny odczyt wodomierzy, które winny być umieszczone na zewnątrz lokali i zabudowane w układzie poziomym,

- wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym               a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, co winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,

- uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostaw w pozostałych lokalach, tj. możliwość odcięcia dostawy wody do jednego lokalu - zawór odcinający na zewnątrz lokalu przy wodomierzu.

- Z tytułu odczytywania i windykacji należności Zakład winien obciążać  odbiorców wym. w ust. 1 według oddzielnej taryfy uwzględniającej ponoszenie dodatkowych kosztów.

§ 19

- Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

- Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego oraz  w § 6 pkt 5 i 6 Regulaminu.

- Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

- Umowa wygasa w przypadku:

- śmierci odbiorcy usług będącego osoba fizyczną,

- utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,

- zakończenia postępowania upadłościowego  lub likwidacyjnego strony,

- zaniechania przez Zakład prowadzenie działalności w tym zakresie,

- W przypadku zmiany odbiorcy wody lub dostawcy ścieków następuje wygaśnięcie umowy.

§ 20

Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Zakład środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług, tj. dokonanie zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontaż wodomierza głównego.

§ 21

Za korzystanie z urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych bez zawarcia umowy grozi odpowiedzialność karna i cywilna.

Rozdział V

# Sposób rozliczeń

§ 22

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Zakład z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

§ 23

- Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

- Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.

- W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust. 2, ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w odrębnych przepisach.

- W zależności od wyposażenia w urządzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, ilość oprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku - jako równa ilości wody pobranej.

§ 24

- Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia.

- Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

- W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

- Odbiorca może złożyć reklamacje  na piśmie  w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania faktury.

- O rozpatrzeniu reklamacji Zakład informuje Odbiorcę w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji.

§ 25

Zwłoka w uregulowaniu należności pociąga za sobą naliczanie odsetek ustawowych.

§ 26

- Jeżeli Odbiorca  nie uiścił opłaty w wyznaczonym terminie, Zakład pisemnie upomina Odbiorcę       i wyznacza mu dodatkowy termin zapłaty, wynoszący 14 dni kalendarzowych oraz powiadamia         o grożących sankcjach zgodnie z ustawą.

- Jeżeli Odbiorca nie uiścił  opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia, o którym mowa w ust. 1stosuje się odpowiednio § 6 pkt. 5.2. regulaminu.

§  27

Wznowienie dostawy wody lub przywrócenie odbioru ścieków poprzez otwarcie przyłącza następuje po:

- udokumentowanym przez odbiorcę uiszczeniu należnych wobec Zakładu kwot wraz z odsetkami ustawowymi,

- opłaceniu kosztów poniesionych przez Zakład  związanych z otwarciem przyłącza.

§ 28

- W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym  i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

- Zakład  na wniosek Odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.

- W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez odbiorcę usług niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.

§ 29

Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

§ 30

- Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Zakład obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

- Jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwały w ciągu 45 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf wchodzą one w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku w wysokości zaproponowanej przez Zakład.

§ 31

Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.

§ 32

- Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

- Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

§ 33

Za wodę :

- pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

- zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

- zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

Zakład obciąża Gminę Bobrowniki na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.

Rozdział VI

Prawa i obowiązki Odbiorcy

§ 34

Odbiorca ma prawo :

- domagać się dostawy wody o odpowiedniej jakości i odpowiednim ciśnieniu, w miejscu zabudowy zaworu za wodomierzem głównym,

- zgłaszać reklamacje dotyczące  wystawionych faktur,

- żądać od Zakładu, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia wizji w terenie lub                    w przypadku błędnych wskazań wodomierza - ekspertyzy,

- żądać wydania decyzji o przyznanie odszkodowania za szkody powstałe w związku                           z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,

- składać reklamacje w sprawie upustów ilości dostarczonej wody w przypadku jej zanieczyszczenia. Fakt zanieczyszczenia wody w odbiorcy powinien być stwierdzony pisemnie przez służby techniczne Zakładu.

- uzyskać wskazanie zastępczych źródeł zaopatrzenia w wodę w przypadku przerw w dostawie wody, zgodnie z § 38 pkt. 2 regulaminu.

§ 35

Obowiązki Odbiorcy :

- Osoba zamierzająca korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzanie ścieków winna wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Zakładu.

- Odbiorca zapewnia niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym, skutkami niskich temperatur, przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, a także za prawidłowe utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym są one zamontowane.

- Odbiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nie wywiązywania się z obowiązków określonych w pkt 2.

- Odbiorca natychmiast powiadamia Zakład o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym  o zerwaniu plomby.

- Odbiorca powiadamia Zakład o zmianach parametrów określonych umową dotyczących nieruchomości i jej użytkowników.

- Odbiorca powiadamia Zakład o wszelkich zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

- Dostarczający powiadamia natychmiast Zakład o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

- Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody                     i odprowadzanie ścieków.

- Odbiorcy zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków              w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład oraz nie utrudniający działalności Zakładu, a w szczególności do użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania.

- Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia Zakładu o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

- Wykonanie, na swój koszt, wszelkich napraw instalacji znajdujących się za zaworem głównym oraz wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej do pierwszej studzienki, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości.

- Umożliwienie dostępu pracownikom Zakładu do wodomierza w celu dokonywania odczytów, niezbędnych napraw lub wymiany wodomierza oraz dostęp do studzienki rewizyjnej w celu kontrolnego pobierania ścieków do analizy laboratoryjnej oraz czynności awaryjno - eksploatacyjnych.

- Powiadomienie Zakładu o posiadanych własnych ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczenia należności za odbiór ścieków.

§ 36

Odbiorcy wody zabrania się w szczególności :

- używania wody dostarczonej z sieci wodociągowej bez uprzedniego zawarcia umowy                         z Zakładem,

- odsprzedaży wody, wyjątek stanowić będą szczególne warunki techniczne np. brak możliwości podłączenia do ogólnej sieci wodociągowej,

- poboru wody przed wodomierzem,

- dokonywania na przyłączach działań innych niż zamykanie lub otwieranie zaworu głównego za wodomierzem w sytuacjach awaryjnych, zaś w innych przypadkach zaleca się odbiorcy wody zabudowanie zaworu odcinającego z kurkiem spustowym na instalacji wewnętrznej i korzystanie    z tego zaworu w przypadkach tj. odwadniania instalacji wewnętrznej, remonty itp.

- przemieszczania wodomierza, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon - bez wcześniejszego uzgodnienia w/w działań z dostawcą wody,

- wykorzystywania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sposób niezgodny z umową zawartą              z Zakładem.

7. wprowadzania do sieci kanalizacyjnej ścieków opadowych, wód drenażowych, odpadów stałych           i niemieszających się z wodą, substancji palnych, wybuchowych, żrących, toksycznych oraz odpadów i ścieków z hodowli zwierząt.

Rozdział VII

Przerwy i ograniczenia w ciągłości dostawy wody lub świadczenia usług kanalizacyjnych - przypadki szczególne

§ 37

Wystąpienie przerwy w odbiorze ścieków może mieć miejsce w następujących przypadkach :

- w związku z wykonywaniem planowanych prac konserwacyjnych i remontowych,

- w związku z koniecznością usuwania awarii,

- w przypadku wystąpienia siły wyższej.

§ 38

Wystąpienie przerwy w dostawie wody zaistniałe w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno - remontowych powoduje, iż :

- o planowanych przerwach w dostawie wody Zakład powiadamia Odbiorcę najpóźniej na 2 dni przed przewidywanym terminem,

- w razie przerwy przekraczającej 12 godzin, Zakład  zapewnia zastępczy punkt poboru wody, informując odbiorcę o jego lokalizacji.

§ 39

Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić również w innych przypadkach :

- braku wody w ujęciu,

- zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia,

- potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych,

- przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń dostawcy wody,

- uszkodzeniu instalacji odbiorczej grożącej niebezpieczeństwem dla zdrowia lub życia.

§  40

W czasie trwania klęski, szczególnie gdy doszło do zanieczyszczenia wody, Zakład ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody, w granicach możliwości dystrybucji - po uprzednim zawiadomieniu odbiorców wody o ograniczeniach. Jednocześnie nie zwalnia to  Zakładu z obowiązku użycia wszelkich dostępnych jej środków dla złagodzenia w/w niedogodności dla odbiorców wody.

Rozdział VIII

Standardy obsługi Odbiorców usług

Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody        i odprowadzaniu ścieków

§ 41

Zakład winien zapewnić Odbiorcom należyty poziom usług a szczególnie winien wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 42

Zakład  zobowiązany jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w  taryfie.

§ 43

W przypadku stwierdzenia przez Zakład lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje  upust/ odszkodowanie na zasadach określonych w umowie.

§ 44

- W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody,  Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 7dni  od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.

- Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.

- Reklamacja powinna zawierać:

a/ imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,

b/ przedmiot reklamacji,

c/ przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d/ zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,

e/ numer i datę umowy,

f/ podpis Odbiorcy.

- Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Zakładu.

- Zakład rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

- Zakład udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

a/ nazwę Zakładu,

b/ powołanie podstawy prawnej,

c/ rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,

d/ pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,

e/ podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Zakład, z podaniem  zajmowanego przez

niego stanowiska.

- W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku uwzględnienia reklamacji Zakład powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia,           a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.

- Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek Odbiorcy usługi.

Rozdział X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 45

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Zakładu są:

- Ochotnicza Straż Pożarna,

- Państwowa Straż Pożarna.

§ 46

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Zakładu dokonywana jest                  w  miejscach uzgodnionych z Zakładem, w szczególnych przypadkach w miejscu wystąpienia pożaru.

§  47

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Zakładu zobowiązani są do powiadomienia Zakładu o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż w trakcie prowadzenia akcji.

§ 48

- Zakład obciąża Gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone         w  taryfie,   może też zawrzeć umowę z Gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe jak i inne cele  wymienione w art. 22 ustawy.

2,  Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy miesięczne,

za  każde pobranie z sieci.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 49

Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą Nr XXXII/234/05 z dnia 25.11.2005r. Rady Gminy        w Bobrownikach i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr ……….… poz………. z dnia ..............................

§ 50

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa,        a w szczególności ustawę określoną w § 1 ust. 4 wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 51

Zakład zobowiązany jest do udostępnienia niniejszego regulaminu Odbiorcom jego usług.

(Załącznik do regulaminu)

Do

Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Bobrownikach

ul. Sienkiewicza 121 b

WNIOSEK

o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej.

Nazwisko i imię / Nazwa........................................................................................

................................................................................................................................

Adres zamieszkania / Siedziba ..............................................................................

................................................................................................................................

NIP .........................................................................................................................

Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej dla nieruchomości położonej przy ul. ............................................

(działka nr .....................)

- Przeznaczenie wody na cele ...................................

- Ilość odprowadzanych ścieków

- Ścieki bytowe  ........................................... m 3/d

- Ścieki przemysłowe ................................... m 3/d

skład ścieków :      BZT5 ............................................

ChZT ............................................

Zawiesina ogólna ..........................

substancje ekstrahujące się eterem

naftowym ...........................

azot ogólny ........................

pH ......................................

temperatura ........................

- Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzana będzie woda, z którego odprowadzane będą ścieki :

- powierzchnia użytkowa .............................. m 2

- wyposażenie sanitarne :

- umywalka ............... szt.

- wanna ..................... szt.

- natrysk .................... szt.

- zlewozmywak ......... szt.

- ubikacja ................... szt.

- .................................. szt.

- sposób przygotowania ciepłej wody ...........................................

- Ilość zamieszkałych / zatrudnionych osób....................................

- Powierzchnia działki ogółem ...................................................... m 2

w tym powierzchnia zabudowy .................................................. m 2

powierzchnia terenów zielonych ................................................ m 2

- Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody ...........................

- Łączne zapotrzebowanie wody Q śred. dob. ............................... m 3/dobę

z tego w okresie :

- zimowym .............................. m 3/dobę

- letnim .................................... m 3/dobę

.........................................

(podpis)

Załączniki :

- Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa.

Uwaga:  Normy zużycia wody należy przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury        z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody  (Dz. U. Nr 8, poz. 70).