Gminny Osrodek Kultury w Bobrownikach

42-583 Bobrowniki

ul. Sienkiewicza 121 A

Bobrowniki dn. 06.01.2010 r.

GOK/0717/P/2/2010

dot.: Postępowania  przetargowego dla zadania pn. „Naprawa, remont i wzmocnienie stropodachu oraz

wymiana konstrukcji schodów zewnętrznych budynku w Domu Kultury w Siemoni”

W dniu 05.01.2010 r. wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie od jednego

z Wykonawców, które brzmi :

Pomiędzy projektem wzmocnienia konstrukcji dachu a przedmiarem jego wykonania istnieje bardzo duża rozbieżność - brak pozycji na wykonanie: usztywnień węzłów wiązara, podwieszenia dolnego pasa wiązara, nakładek wzmacniających rozpór i ściąg, nakładek na wieszaki. Czy wynikające z tego braki mamy wycenić we własnym zakresie czy projektant poprawi przedmiar, bądź czy te różnice ewentualnie będą ujęte w aneksie do umowy?

Na podstawie punktu XI SIWZ Zamawiający  odpowiada , co następuje  :

Założenie usztywnień węzłów wiązara i podwieszenie dolnego pasa są tymczasowymi zabezpieczeniami na czas wykonywania robót, nie stanowią zatem głównego zakresu robót wzmacniających i jako takie nie zostały uwzględnione przez Kosztorysanta w przedmiarze. Należy  jednakże  ująć ich wykonanie w swojej ofercie cenowej.

Wykonanie nakładek wzmacniających rozpór i ściąg oraz nakładek na wieszaki należy ująć

i skalkulować pod poz. 1.3 kosztorysu, gdzie zostały one przywołane.

Ponieważ w poz. 1.3. Kosztorysant określił ich ilość w sztukach, podaje się  zestawienie materiału dla nakładek drewnianych w mb. :

Nakładki na pas dolny 9x24cm w ilości 8szt.             12,15mb x 8 = 97,2 mb

Nakładki na wieszaki 10x17cm w ilości 2 x 8 szt.      1,1mb x 2 x 8 = 17,6mb

Nakładki na rozpór 8x17,5cm w ilości 8 szt.              4,86mb x 8 = 38,9 mb

Robociznę, sprzęt i łączniki (klamry) na założenie nakładek należy ująć wg kalkulacji własnej pod poz.1.3. jako swoją ofertę cenową na podstawie rysunków 8 i 9 stanowiących podstawę wraz z częścią opisową do wykonanie robót wzmacniających konstrukcję drewnianą.

W poz. 1.10. ilość desek do wykonania deskownic z zestawienia materiałów wynosi 0,3631m3 zamiast 0,2895.

Podpisał : Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach