GMINA

BOBROWNIKI

Urząd Gminy

Bobrowniki

ul. Gminna 8

42-583 Bobrowniki

tel.	 +48 (0) 32 287 78 88

+48 (0) 32 287 78 87

+48 (0) 32 287 78 83

+48 (0) 32 287 79 03

fax 	+48 (0) 32 287 74 86

e-mail:

sekretariat@bobrowniki.pl

bobrowniki@gminy.pl

www.bobrowniki.pl

bip.bobrowniki.pl

Bobrowniki dnia 14.05.2010

PP-341-07/10

……………………………………..

dotyczy: postępowania przetargowego toczącego się w trybie ustawy o zamówieniach  publicznych pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wymysłowie przy ulicach Kościuszki, Żytniej, Stawowej, Sienkiewicza , Jana Pawła II , Sosnowej i Ogrodowej

W związku z zaprojektowaną siecią kanalizacji sanitarnej w ciągu głównych dróg przebiegających przez sołectwo Wymysłów, Urząd Gminy informuje iż mając na uwadze konieczność wyeliminowania problemów eksploatacyjnych ze studniami umieszczonymi w drogach należy w pozycjach dotyczących zabudowy studni rewizyjnych Ø425 zwieńczonych rurą teleskopową i włazem typu D400 skalkulować zastosowanie w nakładach materiał dodatkowy -  adapter i stożek odciążający z tworzywa typu TAR.

Z up. Wójta

mgr inż. Roman Polarz

Kierownik Referatu

Przedsięwzięć Publicznych