GMINA

BOBROWNIKI

Urząd Gminy

Bobrowniki

ul. Gminna 8

42-583 Bobrowniki

tel.	 +48 (0) 32 287 78 88

+48 (0) 32 287 78 87

+48 (0) 32 287 78 83

+48 (0) 32 287 79 03

fax 	+48 (0) 32 287 74 86

e-mail:

sekretariat@bobrowniki.pl

bobrowniki@gminy.pl

www.bobrowniki.pl

bip.bobrowniki.pl

Bobrowniki dnia 20.05.2010

PP-341-07/10

……………………………………..

dotyczy: postępowania przetargowego toczącego się w trybie ustawy o zamówieniach  publicznych pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wymysłowie przy ulicach Kościuszki, Żytniej, Stawowej, Sienkiewicza , Jana Pawła II , Sosnowej i Ogrodowej

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło do zamawiającego w ramach toczącego się postępowania przetargowego, niniejszym informujemy:

pytanie 1:

"Kto ponosi koszt opłaty zajęcia pasa drogowego?”

odpowiadamy:

„Koszt opłaty za zajęcie pasa drogowego ponosi wykonawca robót”

pytanie 2:

"Czy istnieje możliwość zamiany studni Ø425 na Ø400?”

odpowiadamy:

„Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę studni Ø425 na Ø400”

Wójt Gminy Bobrowniki

mgr inż. Mirosław Rabsztyn