Bobrowniki dnia 12.07.2010

PP-341-11/10

……………………………………..

dotyczy: postępowania przetargowego toczącego się w trybie ustawy o zamówieniach  publicznych pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej ul. 1-go Maja w Siemoni”

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło do zamawiającego w ramach toczącego się postępowania przetargowego, niniejszym informujemy:

pytanie 1: "Kto wystepuje i kto ponosi koszty zajęcia pasa drogi wojewódzkiej? ZDW Katowice praktykuje, że wszelkie formalności w tym składanie wniosku o zajęcie pasa drogowego dopełnia Inwestor."

odpowiedź: " Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej składa Inwestor wraz z poniesieniem niezbędnych z tym kosztów, natomiast wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym wraz z kosztami z tym związanymi składa i ponosi Wykonawca"

pytanie 2: "Jakie kształtki PE przewidziano na przekroczenie skarpy? W związku z duża różnicą wysokości i przy zachowaniu rzednych rurociągu z profilu, niemożliwe jest ułożenie rur bez zastosowania kolan"

odpowiedź: Celem przekroczenie skarpy należy zastoswać kolana. Kąt rozwarcia do dobrania na etapie budowy."

pytania 3: " Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie rurociągu metodami bezwykopowymi np. z zastosowaniem rur wielowarstwowych?"

odpowiedź: "Zamawiający nie dopuszcza wykonania rurociągu metodą bezwykopową poza przejściem pod drogą wojewódzką (913) zgodnie z wydaną decyzją ZDW Katowice."

pytanie 4: " Dlaczego Zamawiający wymaga dysponowania wiertnicą horyzontalną i nie wymaga referencji na roboty przewiertowe a jednocześnie wymaga referencji na roboty drogowe i nie wymaga posiadania np. walca?"

odpowiedź: "Zamawiający okreslił wymagania dotyczące referencji zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie Prawo zamówień publicznych"

pytanie 5: Jak należy rozumieć ewentualne zastosowanie zmiany pozycji kosztorysowych? Czy zmianie ulega treść zgodnie z nową normą, czy jedynie numer normy? Pytanie podyktowane niejasnościami w tej kwestii przy poprzedniej procedurze przetargowej w Państwa Gminie"

odpowiedź: zgodnie z zapisami SIWZ XI.6.2. zgodność pozycji kosztorysu ofertowego z przedmiarem dołączonym do SIWZ polega na zgodności podstawy wyceny, opisu pozycji i ilości. W związku z nie wystąpieniem w niniejszym postepowaniu zmian w pozycjach przedmiarowych Zamawiający nie  dopuszcza  takich ewentualności.

pytanie 6: "Czy Zamawiający wymaga w opisie pozycji kosztorysowych umieszczenia obliczeń z przedmiarów czy jedynie opis pozycji z ewentualnymi zmianami?

odpowiedź: "Zamawiający nie wymaga umieszczenia obliczeń z przedmiaru robót, jednocześnie związku z nie wystąpieniem w niniejszym postepowaniu zmian w pozycjach przedmiarowych Zamawiający nie  dopuszcza  takich ewentualności."

pytanie 7:  "Czy Zamawiający posiada konkretne wymagania co do studni wodomierzowych? Jeśli tak to prosimy o podanie producenta, typu itp."

odpowiedź: Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji technicznej służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w  dokumentacji dla projektowanych założeń. Dopuszcza się stosowanie produktów (wyrobów) innych producentów pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych i fizycznych (równorzędnych materiałów).

Pytanie 8: " Czy zasuwy wyposażone w złacze ISO mają byc zasuwami typu POM czy żeliwne? W obu przypadkach są to zasuwy firmy Hawle?"

odpowiedź: Należy przyjąć zasuwy żeliwne.

Z up. Wójta

mgr inż. Roman Polarz

Kierownik Referatu

Przedsięwzięć Publicznych