Bobrowniki dnia 31.03.2011

PP-341.2.11

……………………………………..

dotyczy: postępowania przetargowego toczącego się w trybie ustawy o zamówieniach  publicznych pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji budowlanej dla:

1. sieci kanalizacji sanitarnej Osiedle Robotnicze - Rogoźnik

2. sieci kanalizacji sanitarnej Osiedle ul. Brzozowa - Rogoźnik

3. sieci kanalizacji dla zlewni ul. Węgroda, Narutowicza, 1 Maja - Rogoźnik

W związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi:

- Pytanie: Prosimy o informacje czy dla przedmiotowych zadań jest obowiązujący Miejscowy plan Zagospodarowania Przestrzennego. Czy w Przypadku braku planu Inwestor zamierza zmienić termin umowy wykonania dzieła ze względu na konieczność uzyskania Decyzji Lokalizacyjnej. W podanym  przez Zamawiającego terminie nie ma możliwości uzyskania powyższej decyzji.

Odpowiedź : Dla przedmiotowych zadań obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

- Pytanie: Prosimy o załączenie map sytuacyjnych, z jednoznacznie zaznaczonymi odcinkami do zaprojektowania dla każdego zadania lub dokładne określenie ilości sieci oraz przyłączy lub też przybliżonej powierzchni zlewni do zaprojektowania.

Odpowiedź: Orientacyjny zakres opracowania to :

- Oś ul. Brzozowa ok. 10ha  - ok. 1500mb sieci wraz z przyłączami

- Oś Robotnicze ok. 10ha – ok. 1500mb sieci wraz z przyłączami,

- ul. Narutowicza, 1 Maja, Węgroda – ok. 1000mb sieci,

Rzeczywiste długość sieci wyniknie w trakcie prac projektowych.

- Pytanie: Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający przewiduje konieczność zaprojektowania dla któregoś zadania przepompowni ścieków?

Odpowiedź:Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości określenia czy założony system będzie wymagał zabudowy przepompowni jednakże należało by uwzględnić taka ewentualność.

- Pytanie: Czy dla badań geologicznych gruntu należy wykonać odwierty co 300mb?

Odpowiedź: Badania gruntu należy wykonać co max. 200mb.

- Pytanie: Czy należy opracować dokumentacje geologiczna czy hydrogeologiczną?

Odpowiedź. Hydrogeologiczną

- Pytanie: Czy na terenie objętym projektem kanalizacji znajdują się działki należące do PKP ( w tym działki zamknięte)?

Odpowiedź: Nie.

- Pytanie: Z jakich środków będzie finansowana inwestycja?

Odpowiedź: Projekt – ze środków własnych, budowa – na dzień dzisiejszy nie określono.

- Pytanie: Czy na terenie objętym inwestycją znajdują się potoki – czy będzie konieczność przekraczania siecią kanalizacyjną potoków , rowów melioracyjnych (operat wodno-prawny).

Odpowiedź: Na terenie inwestycji istnieją rowy melioracyjne przez które najprawdopodobniej będzie przechodzić sieć kanalizacyjna.

- Pytanie: Czy należy opracować raport oddziaływania na środowisko?

Odpowiedź : Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Pytanie: Czy na terenie objętym projektem kanalizacji występują szkody górnicze?

Odpowiedź:  Nie.

- Pytanie: Czy należy wykonać studium wykonalności?

Odpowiedź:  Nie.

Z poważaniem

Wójt Gminy Bobrowniki

mgr Arkadiusz Ziemba