Bobrowniki  06.07.2011 r.

## IZP. 271.5.2011

Wykonawcy uczestniczący

w przetargu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bobrownikach”

W związku ze złożonym zapytaniem do Zamawiającego, udzielamy niniejszym pismem odpowiedzi:

Pytanie nr 1. W odpowiedziach na zapytanie do SIWZ zamawiający wymaga zastosowania w poz. 17 przedmiaru budowlanego jako wyprawy masy szpachlowej polimerowej wodoodpornej. Ze specyfikacji (zakres prac pkt 3.9. oraz 3.10.) wynika natomiast, że na części 70 m2 projektant stosuje masę szpachlową polimerową wodoodporną, natomiast na drugiej części 35,83 m2 wyprawę z tynku mozaikowego. Czy przyjąć w ten sposób za specyfikacją?

Odpowiedź: Szczegółowy opis prac w obrębie ścian w gruncie oraz cokołów określony jest w pkt 3 SST.

Jednocześnie informujemy, że w przedmiarze robót dla instalacji solarnej w poz. 9 należy przyjąć płyn solarny w ilości 60 litrów.

mgr inż. Roman Polarz

Kierownik Referatu

Inwestycji i Zamówień Publicznych