Bobrowniki  16.03.2012 r.

## IZP. 271.5.2012

Wykonawcy uczestniczący

w przetargu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Cmentarnej w Sączowie”

W związku ze złożonym zapytaniem do Zamawiającego, udzielamy niniejszym pismem odpowiedzi:

Pytanie nr 1. Rysunek profilu podłużnego kolektora kanalizacji deszczowej wskazuje na kolizję z istniejącą siecią gazową pomiędzy studnią D1 istniejącą i D1 projektowaną (rzędne projektowanego kanału i istniejącej sieci gazowej pokrywają się). Prosimy o odpowiedź czy zamawiający przewiduje przebudowę kolidującego odcinka sieci gazowej?

Odpowiedź: Rzędna istniejącej sieci gazowej pomiędzy studnią D1 istniejącą i D1 projektowaną jest podana orientacyjnie. Po przeprowadzonych konsultacjach 
z przedstawicielami Rozdzielni Gazu rzędną sieci gazowej określono na 305.58 – projektant przewidział zastosowanie rury ochronnej.

mgr inż. Roman Polarz

Kierownik Referatu

Inwestycji i Zamówień Publicznych