## WUBUDOWA I PRZEBUDOWA DR.GMINNE
Budowa i przebudowa drogi gminnej ul.Narutowicza w Rogoźniku wraz z budową ul.Podmiedze.
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,autostrad,dróg , lotnisk i kolei :wyrównywanie terenu
Poziom cen:
Stawka robocizny:
Waluta:złoty
Identyfikator kosztorysu: BUDOWA I PRZEBUDOWA DR.GMINNEJ -NARUTOWICZA I PODMIEDZE
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 1
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | Budowa drogi łączącej ul.Węgroda i ul.Polną - długość drogi ok.696 mb , szerokość jezdni 6,0m , szerokość ciągu pieszo rowerowego 3,5m,odwodnienie kanalizacją deszczową
1.1 | D_01_00_00 Roboty przygotowawcze
10 | analiza indywidualna | m | 707
Budowa kanału technologicznego z modułu dwóch rur osłonowych RO125/108,czterech rur RS40/3,7mm wraz z obsypką i studniami fi 400 wraz z wykopem i wywozem ziemi i robotami towarzyszącymi
20 | analiza indywidualna | kpl | 1
Tymczasowa organizacja ruchu
30 | KNR 2-01 119-3 | km | 0.7
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
40 | KNR 2-31 0-0 | szt | 8
Regulacja pionowa i pozioma istn.studzienek
50 | KNR 2-19 119-4 [R=0,955] | m | 97
Rury ochronne o średnicy nominalnej 250 mm stalowe dwudzielne
60 | BCD D-01 | szt | 5
Ścinanie drzew bez utrudnień o śr.16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc,gałęzi i karpiny na odl.do 10km
70 | BCD D-01 | szt | 11
Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezeniem dłużyc,gałęzi i karpiny na odl.do 10 km
80 | BCD D-01 | m2 | 40
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem , grubość podbudowy 10cm( przy skrzyżowaniu z ul.Węgroda)
90 | BCD D-01 | m2 | 40
Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego,gr.warstwy 15 cm (przy skrzyżowaniu z ul.Węgroda)
100 | BCD D-01 | m2 | 40
Rozebranie nawierzchni z mieszanek min.bit.,grubość nawierzchni 4cm ( przy skrzyżowaniu z ul.Węgroda)
110 | BCD D-01 | m3 | 4.5
Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
120 | BCD D-01 | m | 50
Rozebranie krawężników betonowych,ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 2
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
130 | BCD D-01 | m2 | 2500
Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego ,grubość nawierzchni 15cm
140 | BCD D-01 | m2 | 2500
Rozebranie podbudowy z kruszywa łąmanego lub naturalnego,grubość warstwy 15 cm
150 | BCD D-01 | m3 | 1549.8
Zdjęcie wartswy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.warstwy do 30 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu
160 | BCD D-01 | m3 | 2782.68
Wywiezienie gruzu z terenu rozbióki samochodami na odl.ustaloną przez wykonawcę wraz z ceną utylizacji materiału na wysypisku
Razem element 1.1: D_01_00_00 Roboty przygotowawcze
1.2 | D_02_00_00 Roboty ziemne
170 | KNR 2-01 206-2 | m3 | 5019
Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.40 m3, kat.gruntu III
180 | BCD D-01 | m3 | 6022.8
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl.ustaloną przez wykonawcę wraz z ceną utylizacji materiału na wysypisku
190 | KNR 2-01 123-1 | m2 | 3300
Przygotowanie podłoża pod nasypy - zaoranie pługiem ciągnikowym
200 | analiza indywidualna | m3 | 1368
Zakup oraz dowóż materiału na nasyp ,odległość przywozu ustala wykonawca.materaił na nasyp musi spełniać wymagania gruntu G1
210 | KNR 2-01 235-4 | m3 | 1368
Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wys.do 3 m do ,wskaźnik zagęszczenia Js=1.00
220 | KNR 19-01 107-07 | kpl | 3
Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu
230 | KNR 19-01 107-08 | mg | 250
Pompowanie wody z wykopu
Razem element 1.2: D_02_00_00 Roboty ziemne
1.3 | D_04_00_00 Podbudowy
240 | BCD D-04 | m2 | 4261
Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gr.kat.II-IV,głebokość koryta 66 cm - jezdnia
250 | BCD D-04 | m2 | 1020
Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.II-IV,głębokość koryta 9 cm - chodnik
260 | BCD D-04 | m2 | 1320
Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.II-IV,głebokość koryta 9 cm -ścieżka rowerowa
270 | BCD D-01 | m3 | 3627.432
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl.ustaloną przez wykonawcę wraz z ceną utylizacji materiału na wysypisku
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 3
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
280 | BCD D-04 | m2 | 5965.4
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,mieszanką bezpośrednio w korycie drogi z upzrednim doziarnieniem kruszywem naturalnym wraz z pielegnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm-jezdnia
290 | BCD D-04 | m2 | 5965.4
Wykonanie warstwy odsączającej ,grubość warstwy 20 cm - jezdnia
300 | BCD D-04 | m2 | 5113.2
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego -tłucznia kamiennego,warstwa dolna,grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - jezdnia
310 | BCD D-04 | m2 | 4261
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłucznia kamiennego,warstwa górna,grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - jezdnia
320 | BCD D-04 | m2 | 4261
Wykonanie podbudowy z mieszanki min.-asf. AC22P dowożonej z odl.do 5 km , gr.wartswy po zagęszczeniu 7 cm - jezdnia
330 | BCD D-04 | m2 | 1989
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,mieszanką bezpośrednio w korycie drogi z uprzednim doziarnieniem kruszywem naturalnym wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą , grubość wartswy po zagęszczeniu 15 cm-chodnik + ścieżka rowerowa
340 | BCD D-04 | m2 | 1989
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłucznia kamiennego,warstwa górna,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - chodnik + ścieżka rowerowa
350 | BCD D-04 | m2 | 660
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,mieszanką bezpośrednio w korycie drogi z uprzednim doziarnieniem kruszywem naturalnym wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą , grubość wartswy po zagęszczeniu 25 cm-zjazdy
360 | BCD D-04 | m2 | 550
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłucznia kamiennego , warstwa górna.gr.warstwy po zagęszczeniu 20cm - zjazdy
Razem element 1.3: D_04_00_00 Podbudowy
1.4 | D_05_00_00 Nawierzchnie
370 | BCD D-05 | m2 | 4261
Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki min.-asf.AC 16 W KR 3-6 dowożonej z odl.ustalonej przez wykonawcę ,grubość w-wy po zagęszczeniu 5 cm
380 | BCD D-05 | m2 | 4261
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min.-asf.AC 11 S KR 3-6 dowożonej z odl.ustalonej przez wykonawcę ,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
390 | BCD D-05 | m2 | 1044
Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,warstwa dolna,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocza
400 | BCD D-05 | m2 | 1020
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej szarej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej,spoiny wypełnione piaskiem - chodnik
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 4
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
410 | BCD D-05 | m2 | 1320
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej,spoiny wypełnione piaskiem-ścieżka rowerowa
420 | BCD D-05 | m2 | 550
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej,spoiny wypełnione piaskiem-zjazdy
430 | BCD D-05 | m2 | 50
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej,spoiny wypełnione piaskiem-przebrukowanie istn.zjazdów z dostosowaniem do proj.niwelety drogi
440 | analiza indywidualna | szt | 3
Dostosowanie zjazdów do posesji z wszystkimi koniecznymi robotami zamiennymi zgodnie z rysunkiem zjazdu z kostki betonowej na odcinku pieszo rowerowym
Razem element 1.4: D_05_00_00 Nawierzchnie
1.5 | D_06_00_00 Umocnienie powierzchniowe skarp
450 | BCD D-06 | m2 | 3750
Humusowanie skarp z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej)
Razem element 1.5: D_06_00_00 Umocnienie powierzchniowe skarp
1.6 | D_07_01_01 Oznakowanie poziome
460 | BCD D-07 | m2 | 35
Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - malowanie ręcznie strzałek i innych symboli
Razem element 1.6: D_07_01_01 Oznakowanie poziome
1.7 | D-07_02_01 Oznakowanie pionowe
470 | BCD D-07 | szt | 18
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 cm dla znaków drogowych , wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami
480 | BCD D-07 | szt | 18
Przymocowanie do gotowych słupków znaków , folia odblaskowa II generacji
Razem element 1.7: D-07_02_01 Oznakowanie pionowe
1.8 | D_08_00_00 Elementy ulic
490 | BCD D-08 | m3 | 158.22
Ławy betonowe z oporem pod krawężniki-beton C12/15(B15)
500 | BCD D-08 | m | 1758
Ustawienie krawężników bet. o wymiarach 20x30cm bez ławy na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
510 | BCD D-08 | m | 1400
Ustawienie obrzeży betonowych o wym.30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej ,spoiny wypełnione zaprawą cementową ( 50% bezfazowe)
520 | BCD D-08 | m3 | 84
Wykonanie łąwy betonowej z oporem z betonu C12/15 ( B-15)
Razem element 1.8: D_08_00_00 Elementy ulic
1.9 | Przebudowa gazociągu-roboty pomiarowe
530 | analiza własna | szt | 4
Wykonanie przekopów kontrolnych w celu ustalenia rzeczywistego przebiegu trasy sieci gazowej - pod nadzorem właściciela
Razem element 1.9: Przebudowa gazociągu-roboty pomiarowe
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 5
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1.10 | Przebudowa gazociągu - roboty ziemne
540 | KNNR 1 210-1 | m3 | 1.5
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu I-III-wykop pod gniazdo monterskie
550 | KNNR 1 210-1 | m3 | 115.07
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu I-III-ujęto 70% prac mechanicznych
560 | KNNR 1 307-2 | m3 | 49.31
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu III-IV-ujęto 30% prac ręcznych
570 | KNNR 1 214-2 | m3 | 111.4
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV-ziemią z wykopów
580 | KNNR 1 206-4 | m3 | 54.48
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 10 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III-wysypisko
590 | analiza indywidualna | m3 | 54.48
Opłata za utylizację i składowanie ziemi
Razem element 1.10: Przebudowa gazociągu - roboty ziemne
1.11 | Przebudowa gazociągu- odwodnienie wykopów
600 | KNNR 1 603-1 | godz. | 100
Pompowanie wody
610 | KNNR 1 605-1 | szt | 100
Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m
Razem element 1.11: Przebudowa gazociągu- odwodnienie wykopów
1.12 | Przebudowa gazociągu-rurociagi
620 | KNNR 4 1411-1 | m3 | 18.16
Podłoże z materiałów sypkich o gr.10 cm-podsypka
630 | KNNR 4 1009-1 | m | 61.25
Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 63 mm
640 | KNNR 4 1009-1 | m | 140.5
Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 40 mm
650 | KNNR 4 1411-4 | m3 | 36.32
Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm-obsypka
660 | KNNR 4 1009-5 | m | 7.5
Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 125 mm-rura ochronna
670 | KNR 2-19 120-1 [R=0,955] | m | 7.5
Przeciąganie rur ochronnych przez rury ochronne,DN 125 mm-płozy dystansowe
680 | KNR 2-19 122-1 [R=0,955] | szt | 2
Uszczelnienie końców rury ochronnej , Dn 125 mm -manszety
690 | KNNR 4 1009-3 | m | 4.4
Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 90 mm-rura ochronna
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 6
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
700 | KNR 2-19 120-1 [R=0,955] | m | 2
Przeciąganie rur ochronnych przez rury ochronne,Dn 90 mm-płozy dystansowe
710 | KNR 2-19 122-1 [R=0,955] | szt | 2
Uszczelnienie końców rury ochronnej ,Dn 90mm - manszety
720 | KNNR 4 1011-3 | szt | 1
Analiza własna-trójnik Wiliamsona Dz25/25
730 | KNNR 4 1011-3 | szt | 1
Analiza własna-przejście PE/stal 40PE/Dn 32 stal
740 | KNNR 4 1011-3 | szt | 4
Analiza własna-przejście PE/stal 63PE/Dn 50stal
750 | KNNR 4 1111-1 | kpl | 2
Zasuwa typu "E" kielichowo-kołnierzowa z obudową o średnicy 50 mm, montowana na rurociągach z PVC i PE
760 | KNNR 4 1011-3 | szt | 1
Analiza własna-trójnik równoprzelotowy elektrooporowy Dz 63 PE
770 | KNNR 4 1011-3 | szt | 1
Analiza własna-kolano elektrooporowe 90st. Dz 40 PE
780 | KNNR 4 1011-3 | szt | 5
Analiza własna-kolano elektrooporowe 90st. Dz 63 PE
790 | KNNR 4 1011-3 | szt | 1
Analiza własna-zwężka redukcyjna stalowa DN 25/32
800 | KNNR 4 1011-1 | złącze | 2
Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych średnica zewnętrzna rur 63 mm
810 | KNNR 4 1011-1 | złącze | 2
Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych średnica zewnętrzna rur 40 mm
820 | KNNR 4 1011-3 | szt | 6
Analiza własna-opaska termokurczliwa dzielona
830 | KNR 5-26 509-1 | m | 201
Ułożenie kabla sygnalizacyjnego gołego YKSY do 10 żył-ułożenie drutu sygnalizacyjnego DY 1x2,5mm2
840 | KNR 2-19 219-1 [R=0,955] | m | 201
Oznakowanie trasy gazociągu z tworzywa sztucznego ułożonego w ziemi -kolor żółty
850 | KNNR 4 307-3 | próba | 2
Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu ponad 100 m i średnicy ponad 65 mm
860 | analiza własna | kpl | 1
Obsługa geodezyjna robót - inwentaryzacja powykonawcza
870 | analiza własna | kpl | 2
Trwałe odcięcie gazociągu Dn32 wraz z przełączeniem do czynnej sieci gazowej .Zakorkowanie miejsc odcięć.
880 | KNNR 4 307-3 | próba | 1
Analiza własna - odpowietrzenie i przedmuchanie wyłączonego odcinka gazociągu sprężonym powietrzem DN32
890 | KNNR 4 307-3 | próba | 1
Analiza własna - odpowietrzenie i przedmuchanie wyłączonego odcinka gazociągu sprężonym powietrzem DN63
900 | analiza własna | kpl | 2
Trwałe odcięcie gazociągu Dn63 wraz z przełączeniem do czynnej sieci gazowej .Zakorkowanie miejsc odcięć.
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 7
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
910 | KNNRW 9 814-01 | m | 16.6
Analiza własna-montaż rur ochronnych Dz 90PE na istniejących przyłączach(dwudzielne).Spawanie rur PE estruderem.
Razem element 1.12: Przebudowa gazociągu-rurociagi
1.13 | Przebudowa sieci energetycznej
1.14 | Przebudowa sieci energetycznej - sieć kablowa SN-przekładka
920 | KNR 5-12 101-2 [R=0,955] | km | 0.82
Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym
930 | KNNR 5 701-5 | m3 | 295.2
Kopanie rowów dla kabli mechanicznie, grunt kat.III-IV
940 | KNNR 5 706-1 | m | 820
Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m [RMS=2]
950 | KNNR 5 702-5 | m3 | 229.6
Zasypywanie rowów dla kabli mechanicznie, grunt kat.III-IV
960 | KNNR 5 705-1 | m | 85
Ułożenie rur oslonowych z PCW o średnicy do 160 mm
Rura osłonowa DVK 160
Rura osłonowa SRS 160
970 | KNNR 5 713-3 | m | 255
Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli o masie do 3,0 kg/m-kabel XRUHAKXS 1x120/25mm2 12/20 kV
980 | KNNR 5 707-3 | m | 2205
Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 2,0 kg/m-kabel XRUHAKXS 1x120/25mm2 12/20kV
990 | KNNR 5 714-4 | m | 60
Układanie bez mocowania w budynkach, budowlach lub estakadach kabli o masie do 3,0 kg/m
1000 | KNNR 5 728-2 | szt | 6
Głowice małogabarytowe na kablach na napięcie do 30 kV - kabel 1-żyłowy o przekroju 240 mm-głowica POLT-24C/1XI-L12
1010 | KNR 5-10 WACETOB 512-6 | szt | 2
Montaż muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznnych, na napięcie do 20 kV, przekrój żył do 240 mm2-mufa kablowa POLJ-24/1x70-150
1020 | KNR 19-01 103-04 | szt | 15
Karczowanie głęboko zakorzeniowych pni o gr.8-15 cm
1030 | KNR 4-01 108-7 | m3 | 65.6
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt kat.IV
1040 | KNR 4-01 108-8 | m3 | 65.6
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km
1050 | KNNR 5 1302-1 | odcinek | 1
Badanie linii kablowej S.N.
1060 | analiza własna | kpl | 1
Opłata za nadzory branżowe /Gmina,woda,gaz,Orange/
1070 | analiza własna | kpl | 1
Geodezja
Razem element 1.14: Przebudowa sieci energetycznej - sieć kablowa SN-przekładka
1.15 | Przebudowa sieci energetycznej - sieć kablowa nN-przekładki
1080 | KNNR 5 701-5 | m3 | 283.2
Kopanie rowów dla kabli mechanicznie, grunt kat.III-IV
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 8
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1090 | KNNR 5 706-1 | m | 885
Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m [RMS=2]
1100 | KNNR 5 702-5 | m3 | 212.4
Zasypywanie rowów dla kabli mechanicznie, grunt kat.III-IV
1110 | KNNR 5 705-1 | m | 109
Ułożenie rur oslonowych z PCW o średnicy do 160 mm
Rura osłonowa DVK 160
Rura osłonowa DVK 110
Rura osłonowa SRS 110
Rura osłonowa SRS 160
1120 | KNNR 5 715-5 | m | 50
Układanie z mocowaniem w budynkach, budowlach lub estakadach kabli o masie do 5,5 kg/m-kabel YAKXS 4x240mm2
1130 | KNNR 5 713-4 | m | 37
Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli o masie do 5,5 kg/m-kabel YAKXS 4x240mm2
1140 | KNNR 5 707-5 | m | 343
Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 5,5 kg/m-kabel YAKXS 4x240mm2
1150 | KNNR 5 715-3 | m | 65
Układanie z mocowaniem w budynkach, budowlach lub estakadach kabli o masie do 2,0 kg/m-kabel YAKXS 4x120mm2
1160 | KNNR 5 707-3 | m | 433
Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 2,0 kg/m-kabel YAKXS 4x120mm2
1170 | KNNR 5 713-3 | m | 72
Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli o masie do 3,0 kg/m-kabel YAKXS 4x120mm2
1180 | KNNR 5 1203-7 | szt | 40
Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce o przekroju żyły 240 mm2 pojedynczych
1190 | KNNR 5 1203-6 | szt | 40
Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce o przekroju żyły 120 mm2 pojedynczych
1200 | KNNR 5 1204-4 | szt | 40
Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 120 mm2
1210 | KNNR 5 1204-5 | szt | 40
Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 240 mm2
1220 | KNNR 5-10 508-06 | szt | 1
Montaż w rowach muf pzrelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych żyłami AI o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych-mufa LJSM-4X035-150
1230 | KNNR 5 1301-2 | pomiar | 10
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 3 fazach
1240 | KNR 4-01 108-7 | m3 | 70.8
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt kat.IV
1250 | KNR 4-01 108-8 | m3 | 70.8
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km
Razem element 1.15: Przebudowa sieci energetycznej - sieć kablowa nN-przekładki
1.16 | Budowa kanalizacji deszczowej - roboty ziemne
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 9
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1260 | KNR 2-01 206-2 | m3 | 1242.738
Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.40 m3, kat.gruntu III
1270 | KNR 2-01 301-2 | m3 | 138.082
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, kat.gruntu III
1280 | KNR 2-01 214-4 | m3 | 631.742
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=4]
1290 | KNR 2-01 322-7 | m2 | 1004
Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie ażurowe
1300 | KNR 2-19 218-1 [R=0,955] | zabezp. | 6
Zabezpieczenie kabli w ziemi
1310 | KNR 2-18 WACETOB 511-3 | m3 | 507.777
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr.20 cm-podsypka i obsypka
1320 | KNR 2-01 230-2 | m3 | 759.08
Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu IV
1330 | KNR 2-01 WACETOB 228-3 | m3 | 759.08
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-III
Razem element 1.16: Budowa kanalizacji deszczowej - roboty ziemne
1.17 | Budowa kanalizacji deszczowej - roboty montażowe
1340 | KNR 2-18 WACETOB 408-3 | m | 94
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 200 mm
1350 | KNR 2-18 WACETOB 408-4 | m | 70
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 250 mm
1360 | KNR 2-18 WACETOB 408-5 | m | 135
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 315 mm
1370 | KNR 2-18 WACETOB 408-6 | m | 448
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 400 mm
1380 | KNR 2-18 WACETOB 513-3 | studnia | 22
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości studni 3 m
1390 | KNR 2-18 WACETOB 513-4 | m | -50
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm - za każde dodatkowe 0.5 m różnicy głębokości
1400 | KNR 2-18 WACETOB 513-8 | szt | 22
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych - podstawa studni betonowa,fundament prefabrykowany śr.1200mm z betonu C35/45
1410 | KNR 2-18 WACETOB 527-1 | szt | 33
Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy gr.ściany 20 cm - średnica otworu 210 mm
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 10
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1420 | KNR 2-18 WACETOB 527-2 | szt | 4
Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy gr.ściany 20 cm - średnica otworu 260 mm
1430 | KNR 2-18 WACETOB 527-3 | szt | 13
Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy gr.ściany 20 cm - średnica otworu 310 mm
1440 | KNR 2-18 WACETOB 527-6 | szt | 28
Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy gr.ściany 20 cm - średnica otworu 400 mm
1450 | KNR 2-18 WACETOB 408-6 | m | 3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 400 mm
1460 | KNR 2-18 WACETOB 706-2 | odc.1 próba | 22
Próba wodna szczelności kanałów rurowych
1470 | KNR 2-18 625-2 | szt | 30
Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
Razem element 1.17: Budowa kanalizacji deszczowej - roboty montażowe
1.18 | Budowa kanalizacji - roboty renowacyjne
1480 | KNR 2-01 505-2 | m2 | 2148
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego ręczne, kat.gruntu IV
Razem element 1.18: Budowa kanalizacji - roboty renowacyjne
1.19 | Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej
1490 | KNR 2-01 206-2 | m3 | 576.235
Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.40 m3, kat.gruntu III
1500 | KNR 2-01 301-2 | m3 | 64.026
Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, kat.gruntu III
1510 | KNR 2-01 214-4 | m3 | 304.52
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV-nadmiar ziemi [R=4;S=4]
1520 | KNR 2-01 322-7 | m2 | 463.448
Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł.do 3,0m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiórką ( szer.do 1m)
1530 | KNR 2-19 218-1 [R=0,955] | zabezb. | 6
Zabezpieczenie kabli w ziemi
1540 | KNR 2-18 WACETOB 511-3 | m3 | 244.542
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr.20 cm-podsypka i obsypka
1550 | KNR 2-01 230-2 | m3 | 335.74
Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu IV
1560 | KNR 2-01 WACETOB 228-3 | m3 | 335.74
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-III
1570 | KNR 2-18 WACETOB 408-3 | m | 32
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 200 mm
1580 | KNR 2-18 WACETOB 408-6 | m | 320
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 350 mm
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 11
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1590 | KNR 2-01 WACETOB 611-4 | m | 43
Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) - rury kamionkowe pełne lub perforowane średnicy nominalnej 80-150 mm p.anal z rur PVC karbowanych - zgodnie z rys.nr 7 odwodnienie-profil podłużny 6
1600 | KNR 2-18 WACETOB 513-3 | studnia | 12
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości studni 3 m
1610 | KNR 2-18 WACETOB 513-4 | m | -24
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm - za każde dodatkowe 0.5 m różnicy głębokości
1620 | KNR 2-18 WACETOB 513-8 | szt | 12
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych - podstawa studni betonowa ,fundament prefabrykowany śr.1200 mm z betonu C35/45
1630 | KNR 2-18 WACETOB 527-1 | szt | 28
Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy gr.ściany 20 cm - średnica otworu 210 mm
1640 | KNR 2-18 WACETOB 527-6 | szt | 25
Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy gr.ściany 20 cm - średnica otworu 400 mm
1650 | KNR 2-18 WACETOB 408-7 | m | 3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 500 mm-rury osłonowe
1660 | KNR 2-18 WACETOB 706-2 | odc. 1 próba | 9
Próba wodna szczelności kanałów rurowych
1670 | KNR 2-18 625-2 | szt | 14
Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
1680 | KNR 2-01 505-2 | m2 | 664.6
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego ręczne, kat.gruntu IV
1690 | analiza indywidualna | m2 | 300
Odtworzenie nawierzchni z żużla wielkopiecowego na dł.300 m i szer.1m o gr.20 cm ( z zakupem materiału i zagęszczeniem)
Razem element 1.19: Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej
Razem rozdział 1: Budowa drogi łączącej ul.Węgroda i ul.Polną - długość drogi ok.696 mb , szerokość jezdni 6,0m , szerokość ciągu pieszo rowerowego 3,5m,odwodnienie kanalizacją deszczową
2 | Budowa drogi ul.Narutowicza ,długość drogi ok.483mb,szerokość jezdni 6,0m,obustronne pobocza szer.0,75m,odwodnienie kanalizacją deszczową i rowami.
2.1 | D_01_00_00 Roboty przygotowawcze
1700 | analiza indywidualna | m | 493
Budowa kanału technologicznego z modułu dwóch rur osłonowych RO125/108,czterech rur RS40/3,7mm wraz z obsypką i studniami fi 400 wraz z wykopem i wywozem ziemi i robotami towarzyszącymi
1710 | KNR 2-01 119-3 | km | 0.5
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
1720 | KNR 2-31 0-0 | szt | 5
Regulacja pionowa i pozioma istn.studzienek
1730 | KNR 2-19 119-4 [R=0,955] | m | 50
Rury ochronne o średnicy nominalnej 250 mm-stalowe dwudzielne
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 12
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1740 | BCD D-01 | szt | 7
Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezeniem dłużyc,gałęzi i karpiny na odl.do 10 km
1750 | BCD D-01 | szt | 7
Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezeniem dłużyc,gałęzi i karpiny na odl.do 10 km
1760 | analiza indywidualna | szt | 6
Karczowanie pni o śr.80-100 cm z wywozem na odl.10 km
1770 | analiza indywidualna | szt | 6
Karczowanie pni o śr.100-120 cm z wywozem na odl.10 km
1780 | BCD D-01 | m2 | 60
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gr.10 cm (przy skrzyżowaniu z ul.Polną).
1790 | BCD D-01 | m2 | 60
Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego,grubość warstwy 15cm(przy skrzyżowaniu z ul.Polną)
1800 | BCD D-01 | m2 | 20
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 4 cm(przy skrzyżowaniu z ul.Polną)
1810 | BCD D-01 | m3 | 2.25
Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
1820 | BCD D-01 | m | 25
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1830 | BCD D-01 | m2 | 2940
Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o gr.15 cm mechanicznie
1840 | BCD D-01 | m2 | 2940
Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm mechanicznie
1850 | BCD D-01 | m3 | 220.5
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej(humusu) o gr.warstwy do 30 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu.
1860 | BCD D-01 | m3 | 1346.46
Wywiezienie gruzu z terenu rozbióki samochodami na odl.ustaloną przez wykonawcę wraz z ceną utylizacji materiału na wysypisku
Razem element 2.1: D_01_00_00 Roboty przygotowawcze
2.2 | D_02_00_00 Roboty ziemne
1870 | KNR 2-01 206-2 | m3 | 1806
Roboty ziemne wraz z wykonaniem rowu wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.40 m3, kat.gruntu III
1880 | BCD D-01 | m3 | 2167.2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbióki samochodami na odl.ustaloną przez wykonawcę wraz z ceną utylizacji materiału na wysypisku
1890 | KNR 2-01 123-1 | m2 | 1300
Przygotowanie podłoża pod nasypy - zaoranie pługiem ciągnikowym
1900 | analiza indywidualna | m3 | 553
Zakup oraz dowóz materiału na nasyp , odległość pzrewozu ustala wykonawca.Materiał na nasyp musi spełniać wymagania gruntu G1.
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 13
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1910 | KNR 2-01 235-4 | m3 | 553
Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wys.do 3 m , wskażnik zagęszczenia Js=1.00
1920 | KNR 19-01 107-07 | kpl | 1
Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu
1930 | KNR 19-01 107-08 | m-g | 200
Pompowanie wody z wykopu
Razem element 2.2: D_02_00_00 Roboty ziemne
2.3 | D_04_00_00 Podbudowy
1940 | BCD D-04 | m2 | 2940
Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gr.kat.II-IV,głebokość koryta 49 cm - jezdnia
1950 | BCD D-01 | m3 | 1728.72
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl.ustaloną przez wykonawcę wraz z ceną utylizacji materiału na wysypisku
1960 | BCD D-04 | m2 | 4410
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,mieszanką bezpośrednio w korycie drogi z upzrednim doziarnieniem kruszywem naturalnym wraz z pielegnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm-jezdnia
1970 | BCD D-04 | m2 | 3381
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego -tłucznia kamiennego,warstwa dolna,grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - jezdnia
1980 | BCD D-04 | m2 | 3234
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłucznia kamiennego,warstwa górna,grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - jezdnia
1990 | BCD D-04 | m2 | 2940
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłucznia kamiennego,warstwa górna,grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm
Razem element 2.3: D_04_00_00 Podbudowy
2.4 | D_05_00_00 Nawierzchnie
2000 | BCD D-05 | m2 | 2940
Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki min.-asf.AC 16 W KR 1-2 dowożonej z odl.ustalonej przez wykonawcę ,grubość w-wy po zagęszczeniu 8 cm
2010 | BCD D-05 | m2 | 2940
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min.-asf.AC 11 S KR 1-2 dowożonej z odl.ustalonej przez wykonawcę ,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
2020 | BCD D-05 | m2 | 735
Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,warstwa dolna,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocza
2030 | analiza indywidualna | szt | 3
Budowa zjazdów do posesji wraz z przepustem ,umocnieniem przepustu z wszystkimi koniecznymi robotami zgodnie z rysunkiem nr 3 - zjazd na odcinku z rowami-grubość warstwy tłucznia po zagęszczeniu 20 cm.
Razem element 2.4: D_05_00_00 Nawierzchnie
2.5 | D_06_00_00 Umocnienie powierzchniowe skarp
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 14
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
2040 | BCD D-06 | m2 | 3000
Humusowanie skarp z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej)
2050 | BCD D-03 | m | 55
Przepust z rur żelbetowych prefabrykowanych ,średnica przepustu 60 cm wraz z umocowaniem wlotów i wylotów -zgodnie z rysunkiem nr 3 studnia w ul.Narutowicza wraz z przepustem
2060 | KNR 2-31 604-3 | szt | 3
Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1 m, głębokości studni 4 m
2070 | KNR nr AT-04 101-3 | m2 | 2038.5
Warstwa z geowłókniny o szer. 4,5 m
2080 | KNR 2-28 501-9 | m3 | 453
Kruszywo - rów chłonny-zgodnie z przekrojem -rys. nr 3
2090 | analiza indywidualna | kpl | 1
Umocnienie wylotu kanalizacji do rowu w ul.Narutowicza
Razem element 2.5: D_06_00_00 Umocnienie powierzchniowe skarp
2.6 | D_07_01_01 Oznakowanie poziome
2100 | BCD D-07 | m2 | 5
Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - malowanie ręcznie strzałek i innych symboli
Razem element 2.6: D_07_01_01 Oznakowanie poziome
2.7 | D_07_02_01 Oznakowanie pionowe
2110 | BCD D-07 | szt | 5
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 cm dla znaków drogowych , wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami
2120 | BCD D-07 | szt | 5
Przymocowanie do gotowych słupków znaków , folia odblaskowa II generacji
Razem element 2.7: D_07_02_01 Oznakowanie pionowe
Razem rozdział 2: Budowa drogi ul.Narutowicza ,długość drogi ok.483mb,szerokość jezdni 6,0m,obustronne pobocza szer.0,75m,odwodnienie kanalizacją deszczową i rowami.
3 | Przebudowa ul.narutowicza od ul.Polnej , pow.drogi ok.300m2,szerokość jezdni 5,0m,obustronne pobocza 0,75m,odwodnienie kanalizacją deszczową
3.1 | D_01_00_00 Roboty przygotowawcze
2130 | KNR 2-01 119-3 | km | 0.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
2140 | KNR 2-31 0-0 | szt | 3
Regulacja pionowa i pozioma istn.studzienek
2150 | KNR 2-19 119-4 [R=0,955] | m | 20
Rury ochronne o średnicy nominalnej 250 mm-stalowe dwudzielne
2160 | BCD D-01 | m2 | 300
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gr.10 cm
2170 | BCD D-01 | m2 | 300
Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego,grubość warstwy 15cm
2180 | BCD D-01 | m2 | 300
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 8 cm
2190 | BCD D-01 | m3 | 9
Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 15
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
2200 | BCD D-01 | m | 100
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2210 | BCD D-01 | m3 | 136.8
Wywiezienie gruzu z terenu rozbióki samochodami na odl.ustaloną przez wykonawcę wraz z ceną utylizacji materiału na wysypisku
Razem element 3.1: D_01_00_00 Roboty przygotowawcze
3.2 | D_02_00_00 Roboty ziemne
2220 | KNR 2-01 307-2 | m3 | 9
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu III, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m-pobocza
Razem element 3.2: D_02_00_00 Roboty ziemne
3.3 | D_04_00_00 Podbudowy
2230 | BCD D-04 | m2 | 300
Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gr.kat.II-IV,głebokość koryta 67 cm
2240 | BCD D-01 | m3 | 241.2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl.ustaloną przez wykonawcę wraz z ceną utylizacji materiału na wysypisku
2250 | BCD D-04 | m2 | 360
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,mieszanką bezpośrednio w korycie drogi z upzrednim doziarnieniem kruszywem naturalnym wraz z pielegnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm-jezdnia
2260 | BCD D-04 | m2 | 345
Wykonanie warstwy odsączającej ,grubość warstwy 20 cm
2270 | BCD D-04 | m2 | 330
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego -tłucznia kamiennego,warstwa dolna,grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
2280 | BCD D-04 | m2 | 300
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłucznia kamiennego,warstwa górna,grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
2290 | BCD D-04 | m2 | 300
Wykonanie podbudowy z mieszanki min.-asf. AC22P dowożonej z odl.do 5 km , gr.wartswy po zagęszczeniu 7 cm
Razem element 3.3: D_04_00_00 Podbudowy
3.4 | D_05_00_00 Nawierzchnie
2300 | BCD D-05 | m2 | 300
Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki min.-asf.AC 16 W KR 3-4 dowożonej z odl.ustalonej przez wykonawcę ,grubość w-wy po zagęszczeniu 5 cm
2310 | BCD D-05 | m2 | 300
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min.-asf.AC 11 S KR 3-4 dowożonej z odl.ustalonej przez wykonawcę ,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
2320 | BCD D-05 | m2 | 60
Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,warstwa dolna,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocza
Razem element 3.4: D_05_00_00 Nawierzchnie
3.5 | D_06_00_00 Umocnienie powierzchniowe skarp
WU Kosztorys uproszczony | wyk.dn. | str. 16
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
2330 | BCD D-06 | m2 | 60
Humusowanie z obsianiem skarp o szer.do 1m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej)
Razem element 3.5: D_06_00_00 Umocnienie powierzchniowe skarp
3.6 | D_07_01_01 Oznakowanie poziome
2340 | BCD D-07 | m2 | 2
Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - malowanie ręcznie strzałek i innych symboli
Razem element 3.6: D_07_01_01 Oznakowanie poziome
3.7 | D_07_02_01 Oznakowanie pionowe
2350 | BCD D-07 | szt | 3
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 cm dla znaków drogowych , wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami
2360 | BCD D-07 | szt | 3
Przymocowanie do gotowych słupków znaków , folia odblaskowa II generacji
Razem element 3.7: D_07_02_01 Oznakowanie pionowe
3.8 | Elementy ulic
2370 | KNR 2-31 402-4 | m3 | 9
Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15(B-15)
2380 | KNR 2-31 403-4 | m | 100
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm bez ławy na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Razem element 3.8: Elementy ulic
Razem rozdział 3: Przebudowa ul.narutowicza od ul.Polnej , pow.drogi ok.300m2,szerokość jezdni 5,0m,obustronne pobocza 0,75m,odwodnienie kanalizacją deszczową
Razem kosztorys: Budowa i przebudowa drogi gminnej ul.Narutowicza w Rogoźniku wraz z budową ul.Podmiedze.
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,autostrad,dróg , lotnisk i kolei :wyrównywanie terenu