ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Zestawienie grzejników

| Lp. | Zestawienie grzejników |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka |
| 1. | Grzejniki prawe zintegrowane – V&N CosmoNOVA zaworowe |  |  |  |  |  |  |
|  | 11KV/600 | 600 | 1000 | 61 |  | 6 | szt. |
|  | 11KV/600 | 600 | 1120 | 61 |  | 10 | szt. |
|  | 11KV/600 | 600 | 1320 | 61 |  | 2 | szt. |
|  | 21KV/600 | 600 | 720 | 80 |  | 1 | szt. |
|  | 21KV/600 | 600 | 1200 | 80 |  | 2 | szt. |
|  | 22KV/600 | 600 | 800 | 105 |  | 4 | szt. |
|  | 22KV/600 | 600 | 1200 | 105 |  | 1 | szt. |
|  | 22KV/600 | 600 | 1320 | 105 |  | 3 | szt. |
|  | 22KV/600 | 600 | 1400 | 105 |  | 1 | szt. |
|  | 22KV/600 | 600 | 1600 | 105 |  | 1 | szt. |
|  | 33KV/600 | 600 | 600 | 166 |  | 1 | szt. |
|  | 33KV/600 | 600 | 1400 | 166 |  | 6 | szt. |
|  | 33KV/600 | 600 | 1600 | 166 |  | 2 | szt. |

2. Zestawienie rur

| lp. | Zestawienie rur |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) |  |  |  |  |
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka |
| 1. | Rura wielowarstwowa | 14 x 2,0 | 73 20 14 | 188 | m |
| 2. | Rura wielowarstwowa | 16 x 2,2 | 73 20 16/73 22 16 | 58 | m |
| 3. | Rura wielowarstwowa | 20 x 2,8 | 73 20 20/73 22 20 | 36 | m |
| 4. | Rura wielowarstwowa | 25 x 3,5 | 73 20 25/73 22 25 | 43 | m |
| 5. | Rura wielowarstwowa | 32 x 4,0 | 73 20 32/73 22 32 | 41 | m |
| 6. | Rura wielowarstwowa | 40 x 4,0 | 73 22 40 | 15 | m |

3. Zestawienie kształtek

| lp. | Zestawienie kształtek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kształtki - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) |  |  |  |  |
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka |
| 1. | Kolano 90° z mosiądzu | 14 - 14 | 70 70 14 | 2 | szt. |
| 2. | Kolano 90° z mosiądzu | 16 - 16 | 70 70 16 | 2 | szt. |
| 3. | Kolano 90° z mosiądzu | 20 - 20 | 70 70 20 | 4 | szt. |
| 4. | Kolano 90° z mosiądzu | 25 - 25 | 70 70 25 | 2 | szt. |
| 5. | Kolano 90° z mosiądzu | 32 - 32 | 70 70 32 | 9 | szt. |
| 6. | Kolano 90° z mosiądzu | 40 - 40 | 70 70 40 | 4 | szt. |
| 7. | Mufa przej. z mosiądzu GW | 25 - 3/4"w | 70 50 07 | 4 | szt. |
| 8. | Nypel przej. kątowy 90° z mosiądzu | 32 - 1"z | 70 75 32 | 1 | szt. |
| 9. | Nypel przej. z mosiądzu GZ | 20 - 1/2"z | 70 55 03 | 4 | szt. |
| 10. | Nypel przej. z mosiądzu GZ | 32 - 1"z | 70 55 09 | 3 | szt. |
| 11. | Nypel przej. z mosiądzu GZ | 40 - 1_1/4"z | 70 55 11 | 4 | szt. |
| 12. | Trójnik 90° z mosiądzu | 14 - 14 - 14 | 71 00 14 | 20 | szt. |
| 13. | Trójnik 90° z mosiądzu | 25 - 25 - 25 | 71 00 25 | 2 | szt. |
| 14. | Trójnik 90° z mosiądzu | 32 - 32 - 32 | 71 00 32 | 4 | szt. |
| 15. | Trójnik 90° z mosiądzu | 16 - 14 - 14 | 71 05 12 | 10 | szt. |
| 16. | Trójnik 90° z mosiądzu | 16 - 14 - 16 | 71 05 03 | 6 | szt. |
| 17. | Trójnik 90° z mosiądzu | 16 - 20 - 16 | 71 05 04 | 2 | szt. |
| 18. | Trójnik 90° z mosiądzu | 20 - 14 - 20 | 71 05 07 | 4 | szt. |
| 19. | Trójnik 90° z mosiądzu | 20 - 16 - 16 | 71 05 08 | 8 | szt. |
| 20. | Trójnik 90° z mosiądzu | 20 - 20 - 16 | 71 05 11 | 2 | szt. |
| 21. | Trójnik 90° z mosiądzu | 25 - 16 - 20 | 71 05 44 | 4 | szt. |
| 22. | Trójnik 90° z mosiądzu | 25 - 16 - 25 | 71 05 14 | 6 | szt. |
| 23. | Trójnik 90° z mosiądzu | 25 - 32 - 25 | 71 05 17 | 2 | szt. |
| 24. | Trójnik 90° z mosiądzu | 32 - 16 - 32 | 71 05 37 | 4 | szt. |
| 25. | Trójnik 90° z mosiądzu | 32 - 20 - 32 | 71 05 19 | 2 | szt. |
| 26. | Trójnik 90° z mosiądzu | 32 - 25 - 25 | 71 05 20 | 2 | szt. |
| 27. | Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej | 14 | 73 45 14 | 108 | szt. |
| 28. | Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej | 16 | 73 45 16 | 52 | szt. |
| 29. | Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej | 20 | 73 45 20 | 44 | szt. |
| 30. | Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej | 25 | 73 45 25 | 32 | szt. |
| 31. | Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej | 32 | 73 45 32 | 42 | szt. |
| 32. | Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej | 40 | 73 45 40 | 14 | szt. |
| 33. | Złącze alt. do rury wielowarstwowej | 14 - 3/4"w | 71 33 14 | 68 | szt. |
| 34. | Złącze alt. do rury wielowarstwowej | 16 - 3/4"w | 71 33 16 | 12 | szt. |
| 35. | Złączka prosta z mosiądzu | 16 - 14 | 70 65 01 | 18 | szt. |
| 36. | Złączka prosta z mosiądzu | 20 - 16 | 70 65 03 | 2 | szt. |
| 37. | Złączka prosta z mosiądzu | 25 - 16 | 70 65 04 | 2 | szt. |
| 38. | Złączka prosta z mosiądzu | 25 - 20 | 70 65 05 | 4 | szt. |
| 39. | Złączka prosta z mosiądzu | 32 - 20 | 70 65 06 | 2 | szt. |
| 40. | Złączka prosta z mosiądzu | 40 - 32 | 70 65 08 | 2 | szt. |

4. Zestawienie zaworów i armatury

| lp. | Zestawienie zaworów i armatury |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka |
| 1. | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym | DN15 |  | 8 | szt. |
| Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe |  |  |  |  |  |
| 2. | Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 z bocznym spustem | 32 | Zaw.odc.prosty DN32 | 2 | szt. |
| 3. | Regulator różnicy ciśnień ASV-PV gw 5-25kPa | 15 | 003L7601 | 2 | szt. |
| 4. | Regulator różnicy ciśnień ASV-PV gw 5-25kPa | 25 | 003L7603 | 1 | szt. |
| 5. | Zawór nastawny ASV-I GW | 15 | 003L7641 | 2 | szt. |
|  | Zawór nastawny ASV-I GW | 25 | 003L7643 | 1 | szt. |
|  | Zawór odcinający RLV KS kątowy | 15 | 003L0222 | 40 | szt. |
| Głowice - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe |  |  |  |  |  |
| 1. | RA 2994., czujnik wbudowany |  | 013L3130 | 40 | szt. |

5. Zestawienie izolacji

| lp. | Zestawienie izolacji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Katalog izolacji standardowych |  |  |  |  |
|  | Otuliny - Katalog izolacji standardowych |  |  |  |  |
|  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka |
| 1. | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 15 mm | 20 mm |  | 188 | m |
| 2. | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 20 mm |  | 58 | m |
| 3. | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 20 mm |  | 36 | m |
| 4. | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm | 20 mm |  | 43 | m |
| 5. | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 30 mm |  | 41 | m |
| 6. | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 30 mm |  | 15 | m |